## Sheet1
PERHITUNGAN KALIBRASI CONDUCTIVITY METER
*Pengulangan / Repeatabilitas Hasil Pengukuran
Data Pengukuran
No | Suhu (°C) | 76 µs/cm
1 | 20.2 | 75.79
2 | 20.2 | 76.27
3 | 20.2 | 76.14
4 | 20.4 | 76.18
5 | 20.5 | 76.16
6 | 20.6 | 76.27
X (Rata - rata) |  | 76.135
No | Suhu (°C) | 76 µs/cm | % Trueness | % Bias
1 | 20.2 | 75.79 | 99.7237 | -0.27632
2 | 20.2 | 76.27 | 100.3553 | 0.35526
3 | 20.2 | 76.14 | 100.1842 | 0.18421
4 | 20.4 | 76.18 | 100.2368 | 0.23684
5 | 20.5 | 76.16 | 100.2105 | 0.21053
6 | 20.6 | 76.27 | 100.3553 | 0.35526
X (Rata - rata) |  | 76.135
SD |  | 0.17785
RSD |  | 0.2336
Syarat < 2 |  | Memenuhi