## Sheet1
Perhitungan Kalibrasi pH Meter
Data pH meter
No | Data Pembacaan Buffer pH |  |  | NOTED :
| 4 | 7 | 10 | Warna Merah merupakan Data yang diperoleh dari pengambilan data di lapangan dan diambil dari input di lembar kerja
1 | 4 | 7 | 9.98 | Warna Biru merupakan hasil dari pengolahan data dari rumus atau persamaan yang ada
2 | 4 | 7.01 | 9.99
3 | 4 | 7.01 | 9.98
4 | 4 | 7.01 | 9.98
5 | 4 | 7.01 | 9.98
6 | 4 | 7.01 | 9.98
X (Rata - rata) | 4 | 7.0083 | 9.9817
SD (Std Deviasi) | 0 | 0.0040825 | 0.0040825
RSD | 0 | 0.058252 | 0.0409
Syarat (RSD < 2) | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi
Data Tegangan (mV)
No | Data Pembacaan Tegangan
| Buffer 4 | Buffer 7 | Buffer 10
1 | 177.9 | 7.4 | -147.5
2 | 177.9 | 7.4 | -147.5
3 | 177.9 | 7.4 | -147.5
X (Rata - rata) | 177.9 | 7.4 | -147.5
Kurva Kalibrasi