## Sheet1
table user
table menu
table akses
table input database glassware | id_aset | id_instrumen | tipe_instrumen | merek | seri | serial_number | tahun_datang | lokasi | status_kalibrasi | awal_kaibrasi | selanjutnya_kalibrasi | user_input | tanggal_input
| 1 | AL001 | pH meter | Sartorius | PB-20 | 135430298 | 2015 | Laboratorium PCR | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-03 | 2022-02-03 | nindya | 2022-09-10
| 2 | AL001 | pH meter | Sartorius | PB-10 | 3137212736 | 2015 | Laboratorium Mikrobiologi | Belum Dikalibrasi | 2022-01-04 | 2022-02-04 | nindya | 2022-09-10
| 3 | AL001 | pH meter | Jenco | VisionPlus pH6175 | JC00313 | 2015 | Laboratorium Instrument | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-05 | 2022-02-05 | nindya | 2022-09-10
| 4 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | SECURA225D-1S | 36807946 | 2015 | Laboratorium Kimia 1 (MTS, OMG) | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-06 | 2022-03-06 | nindya | 2022-09-10
| 5 | AL002 | Analytical Balance | Mettler Toledo | XSR205 DualRange | C148056666 | 2015 | Laboratorium Kimia 2 (BBG) | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-07 | 2022-03-07 | khusnan | 2022-09-10
| 6 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | MSA2.7S - 000 - DM | 29509731 | 2015 | Laboratorium Kimia 3 (Lingkungan) | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-08 | 2022-03-08 | khusnan | 2022-09-10
| 7 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | GM 1502 | 15805398 | 2015 | Laboratorium PCR | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-09 | 2022-03-09 | khusnan | 2022-09-10
| 8 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | CP224 S |  | 2016 | Laboratorium Mikrobiologi | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-10 | 2022-03-10 | khusnan | 2022-09-10
| 9 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | CPA225 |  | sd | Laboratorium Instrument | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-11 | 2022-03-11 | khusnan | 2022-09-10
| 10 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | CPA225D | 32206429 | 2017 | Laboratorium Kimia 1 (MTS, OMG) | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-12 | 2022-03-12 | khusnan | 2022-09-10
| 11 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | PRACTUM224-1S | 33403518 | 2017 | Laboratorium Kimia 2 (BBG) | Belum Dikalibrasi | 2022-01-13 | 2022-03-13 | isma | 2022-09-10
| 12 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | BSA2244S | 28592448 | 2017 | Laboratorium Kimia 3 (Laboratorium Lingkungan) | Belum Dikalibrasi | 2022-01-14 | 2022-03-14 | isma | 2022-09-10
| 13 | AL002 | Analytical Balance | Sartorius | TE412-L | 16705790 | 2017 | Laboratorium PCR | Belum Dikalibrasi | 2022-01-15 | 2022-03-15 | isma | 2022-09-10
| 14 | AL002 | Analytical Balance | Mettler Toledo | XSR205 DualRange | C030757666 | 2017 | Laboratorium Mikrobiologi | Belum Dikalibrasi | 2022-01-16 | 2022-03-16 | isma | 2022-09-10
| 15 | AL003 | Turbidimeter | Lovibond | Turbidirect | 12/1859 | 2017 | Laboratorium Instrument | Belum Dikalibrasi | 2022-01-17 | 2022-03-17 | isma | 2022-09-10
| 16 | AL004 | Conductivity Meter | EUTECH INSTRUMENT | CON2700 | 2246305 | 2018 | Laboratorium Kimia 1 (MTS, OMG) | Belum Dikalibrasi | 2022-01-18 | 2022-02-18 | isma | 2022-09-10
| 17 | AL005 | Spektrofotometer UV Vis | SHIMADZU | UV2600 | A11665403343LP | 2016 | Laboratorium Kimia 2 (BBG) | Belum Dikalibrasi | 2022-01-19 | 2022-03-19 | adela | 2022-09-10
| 18 | AL005 | Spektrofotometer UV Vis | SHIMADZU | UV2600i | A12595980135 | 2018 | Laboratorium Kimia 3 (Laboratorium Lingkungan) | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-20 | 2022-03-20 | adela | 2022-09-10
| 19 | AL006 | Labu Ukur |  |  |  | 2018 | Laboratorium PCR | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-21 | 2023-02-21 | adela | 2022-09-10
| 20 | AL007 | Pipet Ukur |  |  |  | 2016 | Laboratorium Mikrobiologi | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-22 | 2023-02-22 | adela | 2022-09-10
| 21 | AL008 | Pipet Volume |  |  |  | 2018 | Laboratorium Instrument | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-23 | 2023-02-23 | adela | 2022-09-10
| 22 | AL009 | Gelas Ukur |  |  |  | 2018 | Laboratorium Kimia 1 (MTS, OMG) | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-24 | 2023-02-24 | adela | 2022-09-10
| 23 | AL010 | Buret |  |  |  | 2018 | Laboratorium Kimia 2 (BBG) | Sudah Dikalibrasi | 2022-01-25 | 2023-02-25 | adela | 2022-09-10
tabel kategori instrumen | id | id_instrumen | kategori instrumen | jumlah | periode kalibrasi
| 1 | AL001 | pH meter |  | 1 Bulan
| 2 | AL002 | Analytical Balance |  | 3 Bulan
| 3 | AL003 | Turbidimeter |  | 3 Bulan
| 4 | AL004 | Conductivity Meter |  | 1 Bulan
| 5 | AL005 | Spektrofotometer UV Vis |  | 3 Bulan
| 6 | AL006 | Labu Ukur |  | 12 Bulan
| 7 | AL007 | Pipet Ukur |  | 12 Bulan |  |  | Unit Lab analisa
| 8 | AL008 | Pipet Volume |  | 12 Bulan |  |  | sub unit = lab PCR, Lab mikrobiologi, Lab Instrument, Lab Kimia 1 (MTS, OMG), Lab Kimia 2 (BBG), Lab Kimia 3 (Lab Lingkungan/Lab Air)
| 9 | AL009 | Gelas Ukur |  | 12 Bulan
| 10 | AL010 | Buret |  | 12 Bulan
|  | Lokasi | Kode | Contoh
|  | Laboratorium PCR | PCR | PCR-0822-003
|  | Laboratorium Mikrobiologi | MKR | MKR-0622-006
|  | Laboratorium Instrument | INS | INS-0321-005
|  | Laboratorium Kimia 1 MTS | MTS | MTS-0422-023 |  |  |  | Laboratorium PCR
|  | Laboratorium Kimia 1 OMG | OMG | OMG-0622-019 |  |  |  | Laboratorium Mikrobiologi
|  | Laboratorium Kimia 2 BBG | BBG | BBG-0522-043 |  |  |  | Laboratorium Instrument
|  | Laboratorium Kimia 3 Lingkungan | LGK | LGK-0222-009 |  |  |  | Laboratorium Kimia 1 MTS
Laboratorium Kimia 1 OMG
Laboratorium Kimia 2 BBG
Laboratorium Kimia 3 Lingkungan
[8 empty] | Laboratorium PCR | PCR
[8 empty] | Laboratorium Mikrobiologi | MKR
[8 empty] | Laboratorium Instrument | INS
[8 empty] | Laboratorium Kimia MTS | MTS
[8 empty] | Laboratorium Kimia OMG | OMG
[8 empty] | Laboratorium Kimia BBG | BBG
[8 empty] | Laboratorium Kimia Lingkungan | LGK

## Export List_tipe_instrumen
tipe_instrumen | Count
(Blanks) | 12
Turbidimeter | 2
Buret
Spektrofotometer UV Vis
Gelas Ukur
Pipet Volume
Labu Ukur
Analytical Balance
pH meter
Pipet Ukur
jenis instrumen
Conductivity Meter
Analytical Balance
Buret
Conductivity Meter
Gelas Ukur
Labu Ukur
pH meter
Pipet Ukur
Pipet Volume
Spektrofotometer UV Vis
Turbidimeter

## Sheet3
Daftar Kode Untuk Pemberian Kode Alat
Asal Group | Kode | Nama Alat Gelas | Kode
Bahan Baku | B | Labu Ukur | LU
Makanan Minuman | M | Pipet Ukur | PU
OT | O | Pipet Volume | PV
|  | Gelas Ukur | GU
|  | Buret | BR
Format Kode Alat | Asal_Group/Nama_Alat_Gelas/Bulan_Tahun/Nomor_Urut
Contoh | BLU0722001

## Sheet4
Aplikasi Silab
Ticketing dan Monitoring Request