## Sheet1
No | Daftar Alat Gelas | Kapasitas (mL) | Jumlah
1 | Beaker Glass | 10 | 2
2 |  | 15 | 1
3 |  | 20 | 0
4 |  | 25 | 14
5 |  | 30 | 5
6 |  | 50 | 10
7 |  | 5
8 |  | 100 | 53
9 |  | 200
10 |  | 250 | 22
11 |  | 300 | 12
12 |  | 400 | 1
13 |  | 500 | 45
14 |  | 600
15 |  | 1000 | 11
16 |  | 2000 | 4
17 | Erlenmeyer | 50 | 288
18 |  | 100 | 112
19 |  | 200
20 |  | 250 | 399
21 |  | 500 | 8
22 |  | 1000 | 19
23 |  | 2000 | 12
24 | Labu Ukur | 5 | 1377
25 |  | 10 | 1371
26 |  | 25 | 388
27 |  | 50 | 116
28 |  | 100 | 129
29 |  | 200 | 11
30 |  | 250 | 17
31 |  | 500 | 12
32 |  | 1000 | 11
33 |  | 2000 | 1
34 | Beaker Glass Coklat | 100 | 1
35 |  | 250
36 | Erlenmeyer Coklat | 100
37 |  | 250 | 9
38 | Labu Ukur Coklat | 5 | 2
39 |  | 10 | 9
40 |  | 25 | 2
41 |  | 50 | 1
42 |  | 100
43 | Pipet Volume | 5 | 6
44 |  | 10 | 14
45 |  | 25 | 6
46 |  | 50 | 2
47 | Pipet Ukur | 0.5 | 21
48 |  | 1 | 45
49 |  | 2 | 46
50 |  | 5 | 62
51 |  | 10 | 80
52 |  | 25 | 32
53 |  | 50
54 | Buret | 10 | 4
55 |  | 25 | 8
56 |  | 50 | 1
57 | Buret Coklat | 10 | 3
58 |  | 25 | 7
59 | Piknometer |  | 11
60 | Piknometer+Thermometer
61 | Thermometer |  | 12
62 | Gelas Ukur | 5 | 1
63 |  | 10 | 8
64 |  | 25 | 4
65 |  | 50 | 20
66 |  | 100 | 10
67 |  | 250 | 2
68 |  | 500 | 5
69 |  | 1000 | 1
70 | Tabung Reaksi | 5
71 |  | 7 | 104
72 |  | 8 | 183
73 |  | 10 | 50
74 |  | 15 | 1141
75 |  | 30 | 28
76 |  | 50 | 603
77 | Krus | 18 | 15
|  | 20 | 37
78 |  | 30 | 281
79 |  | 50 | 87
80 |  | 40 | 22
81 | Cawan | 35 | 655
|  | 10 | 6
82 |  | 50 | 86
83 |  | 60 | 1
84 |  | 75 | 204
85 |  | 100 | 175
86 |  | 125 | 137
87 |  | 250 | 7
88 |  | 300
89 | Corong Pisah | 50 | 7
90 |  | 100 | 19
91 |  | 250 | 7
92 |  | 300
93 |  | 500 | 7
94 | Corong Pisah Coklat | 100
95 |  | 250 | 2
96 | Flakon Coklat | 15 atau 10
97 |  | 20
98 |  | 25
99 |  | 35/30
100 | Vial HPLC |  | 1968
101 | Vial UPLC
102 | Vial GC
103 | Vial Agylent Coklat |  | 5
104 | Tabung Digestion Protein |  | 31
105 | Batang Pengaduk |  | 41
106 | Mortir |  | 3
107 | Stamper |  | 3
108 | Desikator |  | 7
109 | Vacuum Pump |  | 2
110 | Tabung Centrifuge |  | 34
111 | Botol Reagent Bening | 100 | 2
|  | 500 | 6
112 | Spatula |  | 30
113 | Vessel |  | 48
114 | Glass Jam |  | 506
115 | Pipet Tetes |  | 24
116 | Alat/ Kolom Isolasi
117 | Kondensor MA Berskala | 0.5 | 4
118 |  | 1
119 | Kondensor Refluks Ulir |  | 17
120 | Kolom Kromatografi |  | 3
121 | Alat Destilasi MA |  | 7
122 | Labu Leher 3
123 | Kondensor Lemak (Soxhlet)
124 | Kondensor untuk Destilasi |  | 1
125 | Skala Kadar Air |  | 2
126 | Flakon | 5 | 64
127 |  | 7
128 |  | 10 | 71
129 |  | 15 | 102
130 |  | 20
131 |  | 25 | 486
132 |  | 30 | 389
133 |  | 35 | 1069
134 |  | 40
135 |  | 45
136 |  | 50 | 982
137 | Botol Coklat | 50 | 2
138 |  | 100 | 48
139 |  | 200
140 |  | 250 | 41
141 |  | 500 | 126
142 |  | 1000 | 5
143 | Corong | 35/30 mm
144 |  | 40 mm | 54
145 |  | 50 mm | 19
146 |  | 60 mm | 35
147 |  | 75 mm | 22
148 |  | 90 mm
149 |  | 100 mm
150 |  | 250 mm
151 | Labu Alas Bulat | 250 | 21
152 |  | 500 | 8
153 |  | 1000 | 5
154 | Labu Alas Bulat Leher Panjang | 250
155 |  | 300
156 |  | 500
157 | Gelas Lemak | E816 | 27
158 |  | E811
159 | Pipa Alonga |  | 2
160 | Rangkaian Destilasi |  | 2
161 | Botol COD |  | 20
162 | Tabung COD | 10 | 97
|  | 15 | 21
163 | Tabung TOC |  | 43
164 | Botol Winkler | 250 | 2
165 |  | 310 | 16
166 |  | 100 | 3
167 | Mikropipet |  | 6
168 | Kolom Pestisida
169 | Soxhlet
170 | Magnetic Stirrer |  | 36